| областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» Принято на заседании Педагогического совета УМЦ ГОЧС и ПБ Протокол № ________ «___»__________20___ г Утверждаю: Директор УМЦ ГОЧС и ПБ Д.В.Янина Приказ №_____________ от «___»________20____ г. |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

повышения квалификации

по обучению мерам пожарной безопасности для газоэлектросварщиков 
в областном государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Еврейской автономной области»

г.Биробиджан

2017 год

- Пояснительная записка

Специальная программа обучения мерам пожарной безопасности разработана для руководителей или назначенных ими ответственных должностных лиц эксплуатирующих организаций и управляющих компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты (далее – должностные лица), «Пожарно-технический минимум для руководителей или назначенных ими ответственных должностных лиц эксплуатирующих организаций и управляющих компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты (далее - типовая программа ПТМ) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и приказа МЧС РФ от 25 октября 2005 г. № 764 «Об утверждении Инструкции о порядке согласования специальных программ обучения мерам пожарной безопасности работников организации».

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в области пожарной безопасности газоэлектросварщиков заключается в повышении уровня их профессиональной компетенции и (или) получения новой профессиональной компетенции, необходимых для выполнения трудовых функций и исполнения обязанностей, связанных с обеспечением пожарной безопасности на объекте, а также с выполнением установленного порядка действий в случае возникновения пожара.

Категория слушателей: газоэлектросварщики, осуществляющие хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты.

Слушателями дополнительной профессиональной программы, могут быть лица, имеющие или получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.

Типовая программа ПТМ разработана с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, нормативных документов по пожарной безопасности, с учетом класса функциональной пожарной опасности зданий, а также с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по занимаемой должности в организации (учреждении).

Типовая программа ПТМ определяет минимальный объем знаний и умений, которым должны обладать газоэлектросварщики в области пожарной безопасности.

Объем дополнительной профессиональной программы, составляет 11 академических часов.

Для повышения эффективности обучения в рамках программы в обязательном порядке включено практическое занятие по отработке действий газоэлектросварщиков в случае пожара, действий по тушению (модельного) очага пожара первичными средствами тушения.

Учебные группы для прохождения обучения комплектуются преимущественно из лиц одной или схожих по своим функциональным обязанностям категорий обучаемых, осуществляющих свою деятельность в зданиях одного и того же класса функциональной пожарной опасности. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 10-15 человек.

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, которые подлежат обучению в УМЦ, разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом преподавателей УМЦ в другие города и районы Еврейской автономной области, а также с использованием дистанционных образовательных технологий (как для Еврейской автономной области, так и для других субъектов Российской Федерации).

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения зачета и его содержание разрабатываются преподавателями УМЦ и утверждаются директором УМЦ (см. раздел 5.).

Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой директором УМЦ.

На всех занятиях руководитель занятия несет персональную ответственность за соблюдение мер безопасности.

Обучение слушателей может проводиться с использованием различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

- Требования к уровню освоения курса обучения

В результате прохождения обучения мерам пожарной безопасности газоэлектросварщики должны:

знать:

- основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности в зданиях и сооружениях;

- права и обязанности граждан и должностных лиц в области пожарной безопасности, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;

- мероприятия по установлению противопожарного режима на объекте;

- мероприятия направленные на предотвращение возникновения пожара, а случае его возникновения мероприятия по защите людей и по возможности имущества учреждения;

- действия работников при пожаре;

- перечень мероприятий по оказанию первой помощи.

уметь:

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты;

- применять первичные средства пожаротушения;

- оказывать первую помощь пострадавшим от опасных факторов пожара.

По окончании обучения у слушателя должны быть сформированы (усовершенствованы) следующие компетенции, необходимые для профессиональной деятельности:

- готовность к применению профессиональных знаний для решения задач, связанных с обеспечением пожарной безопасности организации;

- готовность к принятию решений в проблемных ситуациях (при возникновении пожара).

3. Содержание изучаемого курса

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ

- Общие вопросы организации обучения. Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Организация учебного процесса. Расписание занятий.

- Мероприятия, обеспечивающие противопожарный режим на объекте. Инструкция о мерах пожарной безопасности.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР-390. Типовые инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы, распоряжения руководителя предприятия при ведении огневых работ.

- Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций, территорий поселений в целях обеспечения пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ.

- Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. Правила и меры пожарной безопасности.

Тема 2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов

- Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

- Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ.

- Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.

- Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требование пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.

Тема 3. Причины возникновения пожаров, меры предупреждения

- Основные причины пожаров при производстве и ведении газоэлектросварочных работ: нарушение правил ведения работ, неисправность газоэлектросварочного оборудования, отсутствие контроля за местами ведения работ по их завершению. Меры по предупреждению пожаров в процессе подготовки, ведения, контроля за местами проведения огневых работ, а также по их окончании.

Тема 4. Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и установках

- Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

Тема 5. Газосварочные и электросварочные работы

- Пожарная опасность газов, применяемых при выполнении работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Свойства карбида кальция при его транспортировке, правила хранения и применения. Ацетиленовые генераторы, основные требования к аппаратам. Места расположения ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Порядок испытания и проверки газоподводящих шлангов. Электросварочные аппараты, основные требования к аппаратам. Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт. Подключение сварочных аппаратов, соединение кабелей. Электроды, применяемые при сварке, требования к "держателям".

Тема 6. Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска

- Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования.

Тема 7. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре

- Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. Назначение и устройство. Первичные средства пожаротушения. Назначение, техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение. Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны.

Тема 8. Действия при пожаре

- Порядок сообщения о пожаре. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).

- Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи при ожогах, воздействии высоких температур, тепловом излучении. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам.

Тема 9. Практическое занятие

- Проведение тренировки по отработке правильных действий при возникновении пожара, в т. ч. при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.

- Отработка практических навыков по оказанию первой помощи в разных ситуационных задачах.

- Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций.

- Тренировка по эвакуации людей.

4. Учебный план.

| № п/п | Наименование темы занятия | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 |
| 2 | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов | 1 |
| 3 | Причины возникновения пожаров, меры предупреждения | 1 |
| 4 | Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во взрывопожароопасных объектах и установках | 1 |
| 5 | Газосварочные и электросварочные работы | 2 |
| 6 | Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска | 1 |
| 7 | Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре | 1 |
| 8 | Действия при пожаре | 1 |
| 9 | Практическое занятие | 1 |
| Итоговая аттестация | 1 |
| Итого | 11 |

- Организационно педагогические условия

Для реализации программы ПТМ, обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, включающий высшее профессиональное (пожарно-технического профиля) образование и стаж работы в Государственной противопожарной службе не менее 3 лет, либо высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в Государственной противопожарной службе не менее 5 лет, а также другие лица имеющие высшее (педагогическое) образование по решению руководителя образовательного учреждения.

Реализация образовательной программы предусматривает различные виды учебных занятий и форм (лекции, практические занятия, круглые столы, деловые игры, тренинги, выездные занятия.)

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний, формирования практических умений работы с различными приборами, аппаратурой, установками, оборудованием, выработки у слушателей основных умений и навыков решать практические задачи в области обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

6.Материально-технические условия реализации программы

Материально-технические условия реализации образовательной программы включают наличие учебных кабинетов, оснащенных материалами и оборудованием для проведения занятий в том числе практических.

Информационные и учебно-методические условия включают аудиовизуальные средства обучения, информационно-телекоммуникационные ресурсы, учебно-методическую литературу, справочные издания.

| Наименовании специализированных аудиторий, кабинетов, | Вид занятия | Наименование оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- | --- |
| Учебный класс | Лекции | Компьютер, мультимедийный проектор, экран |
| Компьютерный класс | Практические работы | Компьютеры, доступ в Интернет, |
| Учебный класс | Практические занятия | Тренажер сердечно-легочной реанимации, тренажер для эвакуации и оказания первой помощи, робот –тренажер, имитатор артериального кровотечения и коматозного состояния. у приборы дозиметрического контроля, средства индивидуальной защиты, канцелярские наборы, макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования для проведения АСДНР |
| Библиотека | Самостоятельная работа | Учебные пособия, видеоматериалы |

7.Учебно-методическое обеспечение курса обучения

Список литературы

- Пожарная безопасность в строительстве. Ч. 1. Пожарная безопасность систем отопления и вентиляции: Учебник / В.М. Есин, С.П. Калмыков, М.В. Панов, В.И. Сидорук, В.Н. Токарев; Под общ. ред. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. – 284 с.

- Пожарная безопасность в строительстве. Ч. 2. Пожарная профилак-
тика на объектах защиты: Учебник / В. М. Ройтман, Д. А. Самошин, С.
В. Томин, Т. Ф. Фирсова, А. Г. Фролов; Под общ. ред. Б. Б. Серкова. –
М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 550 с.

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О пожарной безопасности». Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/.2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 01.01.2014) «О техническом регулировании». Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/

- Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/.

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: учебник / В. М. Ройтман, Б. Б. Серков, Ю. Г. Шевкуненко, А. Б. Сивенков, Е. Л. Баринова, Д. Н. Приступюк; под общей ред. В. М. Ройтмана: 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия ГПС МЧС России. – 2011. – 366 с., ил.

- Швырков С.А., Горячев С.А., Сучков В.П. и др. Пожарная безопасность технологических процессов (специалист): Учебник / под общ. ред. С.А. Швыркова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 388 с.

- Самошин Д. А., Истратов Р. Н. План эвакуации при пожаре. Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. – 80 с.

- Противопожарное водоснабжение : учебник / В. В. Жучков, 
А. А. Пименов, Ю. Л. Карасёв и др. – М. : Академия ГПС МЧС России, 
2016. – 298 с.

- Пожарная безопасность электроустановок: учебник / В. Н. Черкасов, В. И. Зыков ; под общ. ред. В. Н. Черкасова. – 5-е изд.
перераб. и доп. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2012. – 391 с.

- Эвакуация и поведение людей при пожарах: учеб. пособие /
Холщевников В. В., Самошин Д. А., Парфененко А. П., Кудрин И. С.,
Истратов Р. Н., Белосохов И. Р. – М. : Академия ГПС МЧС России,
2015. – 262 с.

- Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 25 февраля 2016 года). Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 24 августа 2017 года). Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года). Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).

- Бабуров В. П., Бабурин В. В., Фомин В. И., Смирнов В. И. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 2. Автоматические установки пожаротушения: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 298 с.

- Производственная и пожарная автоматика. Ч. 1. Производственная автоматика для предупреждения пожаров и взрывов. Пожарная сигнализация: Учебник / Научн. ред. канд. техн. наук, доц. А.А. Навацкий. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. -335 с.

- Пожарная техника : учебник / М. Д. Безбородько, М. В. Алешков,
В. В. Роенко и др. ; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС
МЧС России, 2012. – 437 с.

- Брушлинский Н.Н., Соколов С.В., Вагнер П. Человечество и Пожары. 2007 г.

- Государственный пожарный надзор: учебное пособие / С. В. Макаркин [и др.]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 248 с.

- Безопасность труда при производстве сварочных работ Лупачев В. Г., 2008 Издательство «Высшая школа», 2008

- Пожарная безопасность. Энциклопедия. - м.: фгу вниипо мчс россии, 2007. - 416 с.: ил.

- Андросов А.С. Теория горения и взрыва: / Учебник / А.С. Андросов, И.Р. Бегишев, Е.П. Салеев.  М. : Академия ГПС МЧС России, 2015.  248 с.

- Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика – М.:- 2007,- с.

8. Оценочные материалы

Для закрепления теоретического и практического курсов проводится тестирование уровня знаний обучаемых. На основании его результатов вырабатываются индивидуальные рекомендации слушателям по изучению наиболее проблемных тем предусмотренных программой обучения.

Ориентировочный перечень вопросов, предусмотренных для оценки качества знаний обучаемых представлен в настоящем разделе.

1. Назовите наиболее частую причину возникновения пожара в РФ за последний (2016 год)?

а) неосторожное обращение с огнем

б) неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования

в) неправильное устройство и эксплуатация печей

г) поджёг

2. В каком нормативно-правовом акте определены права обязанности и ответственность в области пожарной безопасности?

а) ФЗ №69 «О пожарной безопасности»

б) ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

в) ПП №390 «Правила противопожарного режима»

г) все перечисленные источники

3. Перечислите формы оценки соответствия объекта защиты (здания) требованиям пожарной безопасности:

а) федеральный государственный пожарный надзор

б) декларирование пожарной безопасности

в) независимая оценка пожарного риска

г) Все ответы правильные

4. Периодичность проведения плановых проверок сотрудниками ГПН МЧС России:

а) по истечении 3-х лет после ввода в эксплуатацию здания

б) по истечении 3-х лет после проведения последней плановой проверки в здании

в) определена с учетом риск-ориентированного подхода (Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 (ред. от 16.02.2017)

в) оба определения правильные

5. Основания для проведения внеплановой проверки сотрудниками ГПН МЧС России:

а) истек срок исполнения ранее выданного Вам предписания об устранении выявленного нарушения требований пожарной безопасности;

б) от Вас в орган государственного пожарного надзора поступили сведения о вводе Вашего объекта защиты в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или об изменении его функционального назначения;

в) на Вас или на Ваш объект пожаловались соседи, средства массовой информации, государственные или муниципальные органы, ну или просто сторонние граждане, о том, что Вы или на Вашем объекте нарушаются требования пожарной безопасности, которые могут привести к пожару;

г) органом государственной власти или органом местного самоуправления принято решения об установлении особого противопожарного режима.

д) есть требование органов прокуратуры;

е) есть поручение Президента Российской Федерации.

ж) все ответы правильные

6. Документ определяющий порядок проведения проверок по соблюдению требований пожарной безопасности сотрудниками ГПН?

а) Приказ МЧС России № 644 «Административный регламент по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

б) Кодекс об административных правонарушениях

в) ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

г) ПП №390 «Правила противопожарного режима»

д) все перечисленные источники

7. В каких зданиях должна быть предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности?

а) в зданиях с массовым пребыванием людей (образовательные, общественные, административные)

б) в производственных и складских зданиях

в) в любом здании

г) по усмотрению руководителя (ответственного за пожарную безопасность) учреждегния

8. Для чего в здании должна быть предусмотрена система предотвращения пожара?

а) Для исключения условий возникновения пожара

б) Для защиты людей и материальных ценностей от воздействия ОФП и (или ограничения его последствий)

в) оба варианта верны

9. Для чего в здании должна быть предусмотрена система противопожарный защиты?

а) Для исключения условий возникновения пожара

б) Для защиты людей и материальных ценностей от воздействия ОФП и (или ограничения его последствий)

в) оба варианта верны

10. На что направлены организационно-технические мероприятия (противопожарный режим)?

а) правила поведения людей

б) Правила содержания территорий, здания, помещений

в) порядок организации производства

г) все ответы верны

11. В каком нормативно правовом акте определены условия соответствия здания требованиям пожарной безопасности?

а) ФЗ №69 «О пожарной безопасности»

б) ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

в) ПП №390 «Правила противопожарного режима»

г) все перечисленные источники

12. Виды ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в учреждении предусмотренные законодательством РФ?

а) дисциплинарная

б) административная

в) уголовная

г) все ответы правильные

13. Дайте правильное определение пожара:

а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства

б) сложный комплекс физических и химических процессов в основе которого лежит горение.

в) оба определения правильные

14. Перечислите опасные факторы пожара:

а) пламя и искры

б) тепловой поток

в) повышенная температура окружающей среды

г) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

д) пониженная концентрация кислорода

е) снижение видимости в дыму

ж) все ответы правильные

15. Какие пожары относятся к классу А?

а) Пожары твердых горючих веществ и материалов

б) Пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов

в) Пожары газов

г) Пожары металлов

д) Пожары горючих веществ и материалов электроустановок находящихся под напряжением

е) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ

16. Назовите факторы влияющие на мощность пожара?

а) тип источника зажигания

б) вид и количество горючей нагрузки, площадь её размещения в помещении

в) концентрация кислорода

17. Дайте определение характеристики строительных материалов применяемых в здании «ГОРЮЧЕСТЬ»:

а) это комплексная характеристика материала или конструкции – определяет способность материала загораться, поддерживать и распространять процесс горения.

б) способность веществ и материалов к воспламенению

в) распространение пламенного горения по поверхности образца вещества и материала в результате термического воздействия

г) способность веществ и материалов выделять дым при горении или термическом разложении

д) это свойство летучих химических веществ (токсичных газов и материалов) выделять токсичные вещества при термическом разложении и горении материалов (в виде тления или пламени) и оказывать поражающее действие на организм человека и животного

18. Перечислите классификационные характеристики любого здания по пожарной опасности:

а) предел огнестойкости

б) класс функциональной пожарной опасности

в) класс конструктивной пожарной опасности

г) категория по взрывопожарной и пожарной опасности

19. Какое здание считается более опасным первой степени третьей степени огнестойкости или пятой?

а) Здание пятой степени огнестойкости

б) Здание третьей степени огнетосйкости

20. Какой нормативной литературой необходимо пользоваться при определении класса взрыво- и пожароопасных зон в здании:

а) ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»

б) правила устройства электроустановок

в) Правила противопожарного режима

г) все перечисленные источники

21. В каких случаях необходимо оформляется наряд на допуск на выполнение пожароопасных работ?

а) при проведении огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений)

б) при проведении огневых работ на временных местах (в том числе на строительных площадках и частных домовладениях)

22. Дайте определение «эвакуация людей при пожаре»:

а) процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

б) процесс неорганизованного движения людей непосредственно наружу из помещений, в которых образовались критические значения опасных факторов пожара, оказывающих влияние на жизнь и здоровье людей.

в) оба определения верны

23. Назовите условия безопасной эвакуации, которые должны быть обеспечены в здании:

а) Своевременность

б) Беспрепятственность

в) Оба варианты правильные

24. Какие элементы лестницы нормируются для обеспечения безопасной эвакуации:

а) ширина марша

б) высота ступени

в) ширина ступени

г) число ступеней в марше

д) уклон марша лестницы

е) все перечисленные параметры нормируются

25. Законодательно необходимые действия людей при пожаре:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара если есть такая возможность.

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара и после этого немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)

26. Периодичность проведения тренировок по эвакуации в зданиях (кроме учреждений сезонного типа, лагерь, санаторий):

а) 1 раз в квартал

б) 1 раз в полугодие

в) 1 раз в год

г) 1 раз в месяц

27. Инженерно-технические системы в здании которые предусматриваются в зданиях для защиты людей при пожаре:

а) Система обнаружения пожара (система пожарной сигнализации)

б) Система оповещения и управления эвакуацией

в) Система противодымной защиты

г) Система пожаротушения

д) Все ответы правильные

28. Перечислите первичные средства пожаротушения:

а) покрывала пожарные

б) пожарный инвентарь

в) пожарный извещатель

г) пожарный щит

д) пожарный кран

е) система пожаротушения

ж) огнетушитель

29. В каком нормативно-правовом документе представлен алгоритм определения количества огнетушителей в здании?

а) ФЗ №69 «О пожарной безопасности»

б) ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

в) ПП №390 «Правила противопожарного режима»

г) все перечисленные источники

30. Периодичность перекатки пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов:

а) не реже 2 раза в месяц

б) не реже 1 раза в квартал

в) не реже 2 раза в полугодие

г) не реже 1 раза в год

Лицам, успешно прошедшим тестирование, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Лица, которые получили неудовлетворительные результаты (не прошли тестирование), отчисляются из организации. Им выдается справка об обучении или о периоде обучения.

7.Список литературы

- Пожарная безопасность в строительстве. Ч. 1. Пожарная безопасность систем отопления и вентиляции: Учебник / В.М. Есин, С.П. Калмыков, М.В. Панов, В.И. Сидорук, В.Н. Токарев; Под общ. ред. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. – 284 с.

- Пожарная безопасность в строительстве. Ч. 2. Пожарная профилак-
тика на объектах защиты: Учебник / В. М. Ройтман, Д. А. Самошин, С.
В. Томин, Т. Ф. Фирсова, А. Г. Фролов; Под общ. ред. Б. Б. Серкова. –
М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 550 с.

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О пожарной безопасности». Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/.2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 01.01.2014) «О техническом регулировании». Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/

- Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/.

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: учебник / В. М. Ройтман, Б. Б. Серков, Ю. Г. Шевкуненко, А. Б. Сивенков, Е. Л. Баринова, Д. Н. Приступюк; под общей ред. В. М. Ройтмана: 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия ГПС МЧС России. – 2011. – 366 с., ил.

- Швырков С.А., Горячев С.А., Сучков В.П. и др. Пожарная безопасность технологических процессов (специалист): Учебник / под общ. ред. С.А. Швыркова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 388 с.

- Самошин Д. А., Истратов Р. Н. План эвакуации при пожаре. Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. – 80 с.

- Противопожарное водоснабжение : учебник / В. В. Жучков, 
А. А. Пименов, Ю. Л. Карасёв и др. – М. : Академия ГПС МЧС России, 
2016. – 298 с.

- Пожарная безопасность электроустановок: учебник / В. Н. Черкасов, В. И. Зыков ; под общ. ред. В. Н. Черкасова. – 5-е изд.
перераб. и доп. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2012. – 391 с.

- Эвакуация и поведение людей при пожарах: учеб. пособие /
Холщевников В. В., Самошин Д. А., Парфененко А. П., Кудрин И. С.,
Истратов Р. Н., Белосохов И. Р. – М. : Академия ГПС МЧС России,
2015. – 262 с.

- Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 25 февраля 2016 года). Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 24 августа 2017 года). Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года). Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).

- Бабуров В. П., Бабурин В. В., Фомин В. И., Смирнов В. И. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 2. Автоматические установки пожаротушения: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 298 с.

- Производственная и пожарная автоматика. Ч. 1. Производственная автоматика для предупреждения пожаров и взрывов. Пожарная сигнализация: Учебник / Научн. ред. канд. техн. наук, доц. А.А. Навацкий. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. -335 с.

- Пожарная техника : учебник / М. Д. Безбородько, М. В. Алешков,
В. В. Роенко и др. ; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС
МЧС России, 2012. – 437 с.

- Брушлинский Н.Н., Соколов С.В., Вагнер П. Человечество и Пожары. 2007 г.

- Государственный пожарный надзор: учебное пособие / С. В. Макаркин [и др.]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 248 с.

- Безопасность труда при производстве сварочных работ Лупачев В. Г., 2008 Издательство «Высшая школа», 2008

- Пожарная безопасность. Энциклопедия. - м.: фгу вниипо мчс россии, 2007. - 416 с.: ил.

- Андросов А.С. Теория горения и взрыва: / Учебник / А.С. Андросов, И.Р. Бегишев, Е.П. Салеев.  М. : Академия ГПС МЧС России, 2015.  248 с.

- Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика – М.:- 2007,- с.

Приложение

Учебно-тематический план.

| № п/п | Наименование темы занятия | Всего часов | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 | 1 | - |
| 2 | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов | 1 | 1 | - |
| 3 | Причины возникновения пожаров, меры предупреждения | 1 | 1 | - |
| 4 | Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во взрывопожароопасных объектах и установках | 1 | 1 | - |
| 5 | Газосварочные и электросварочные работы | 2 | 2 | - |
| 6 | Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска | 1 | 1 | - |
| 7 | Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре | 1 | 1 | - |
| 8 | Действия при пожаре | 1 | 1 | - |
| 9 | Практическое занятие | 1 | - | 1 |
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | - |
| Итого | 11 | 10 | 1 |