областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно- методический центр по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»

ПРОГРАММА

повышения квалификации

по обучению мерам пожарной безопасности руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств 
в областном государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Еврейской автономной  области»

г.Биробиджан

2017 год

- Пояснительная записка

Специальная программа обучения мерам пожарной безопасности разработана для руководителей или назначенных ими ответственных должностных лиц эксплуатирующих организаций и управляющих компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты (далее – должностные лица), «Пожарно-технический минимум для руководителей или назначенных ими ответственных должностных лиц эксплуатирующих организаций и управляющих компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты (далее - типовая программа ПТМ) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и приказа МЧС РФ от 25 октября 2005 г. № 764 «Об утверждении Инструкции о порядке согласования специальных программ обучения мерам пожарной безопасности работников организации».

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в области пожарной безопасности должностных лиц заключается в повышении уровня их профессиональной компетенции и (или) получения новой профессиональной компетенции, необходимых для выполнения трудовых функций и исполнения обязанностей, связанных с обеспечением пожарной безопасности на объекте, а также с выполнением установленного порядка действий в случае возникновения пожара.

Категория слушателей: руководители или назначенные ими ответственные должностные лица эксплуатирующих организаций и управляющих компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты.

Слушателями дополнительной профессиональной программы, могут быть лица, имеющие или получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.

Типовая программа ПТМ разработана с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, нормативных документов по пожарной безопасности, с учетом класса функциональной пожарной опасности зданий, а также с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по занимаемой должности в организации (учреждении).

Типовая программа ПТМ определяет минимальный объем знаний и умений, которым должны обладать руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных производств в области пожарной безопасности.

Объем дополнительной профессиональной программы, составляет 28 академических часов.

Для повышения эффективности обучения в рамках программы в обязательном порядке включено практическое занятие по отработке действий лиц (перечень см. в пункте 5) в случае пожара, действий по тушению (модельного) очага пожара первичными средствами тушения.

Учебные группы для прохождения обучения комплектуются преимущественно из лиц одной или схожих по своим функциональным обязанностям категорий обучаемых, осуществляющих свою деятельность в зданиях одного и того же класса функциональной пожарной опасности. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 10-15 человек.

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, которые подлежат обучению в УМЦ, разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом преподавателей УМЦ в другие города и районы Еврейской автономной области, а также с использованием дистанционных образовательных технологий (как для Еврейской автономной области, так и для других субъектов Российской Федерации).

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения зачета и его содержание разрабатываются преподавателями УМЦ и утверждаются директором УМЦ (см. раздел 5.).

Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой директором УМЦ. По согласованию с начальником Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области (органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления) в состав комиссии могут привлекаться сотрудники (работники) этих органов.

На всех занятиях руководитель занятия несет персональную ответственность за соблюдение мер безопасности.

Обучение слушателей может проводиться с использованием различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

- Требования к уровню освоения курса обучения

В результате прохождения обучения мерам пожарной безопасности руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных производств должны:

знать:

- общие сведения об организации, специфике пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

- правила содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

- права и обязанности работников организаций в области пожарной безопасности. Ответственность работников организаций за нарушение требований пожарной безопасности.

- основные положения законодательства в области пожарной безопасности, в том числе Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Приказ об установлении противопожарного режима в организации, объектовые инструкции о мерах пожарной безопасности.

- общие меры по профилактике и тушению пожаров в организации.

- обязанности и порядок действий работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

уметь:

- разрабатывать нормативные правовые акты и организационно-распорядительные документы в области пожарной безопасности в учреждении;

- организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности, противопожарную пропаганду в организации;

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения по обеспечению пожарной безопасности;

- осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте;

- организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий и помещений.

По окончании обучения у слушателей должны быть сформированы (подтверждены) следующие компетенции, необходимые для профессиональной деятельности:

- готовность к применению профессиональных знаний и умений для решения задач, связанных с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с должностными обязанностями;

- готовность планировать и осуществлять мероприятия, направленные на решение задач в области пожарной безопасности;

- готовность к принятию решений по обеспечению безопасности населения и территорий в условиях прогнозируемых и возникших пожаров;

- готовность к осуществлению контроля за состоянием системы пожарной безопасности на объекте.

3. Содержание изучаемого курса

Тема 1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения

- Общие вопросы организации обучения. Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Организация учебного процесса. Расписание занятий.

- Официальный статистический учет и государственная статистическая отчетность по пожарам и их последствиям. Приказ МЧС РФ от 21.11.2008 №714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий». Сбор первичных статистических данных по пожарам и их последствиям. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях и т.д.), анализ причин их возникновения.

- Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Требования Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Международные договоры Российской Федерации в области пожарной безопасности.

- Основные положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила разработки и введение в действие нормативных документов по пожарной безопасности. Национальные стандарты. Своды правил.

- Права и обязанности руководителей организаций и граждан в области пожарной безопасности.

- Перечень лиц, несущих ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. Виды ответственности.

- Федеральный закон от 06 мая 2011 г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». Основные задачи добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности. Права и обязанности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных. Порядок создания и организация работы объектовых подразделений добровольной пожарной охраны (объектовые добровольные пожарные команды или объектовые добровольные пожарные дружины).

- Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.

- Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий

#### Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожаров.

#### Цель классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Номенклатура показателей, классификация пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных материалов, к информации об их пожарной опасности. Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты. Технические показатели и характеристики огнезащитных составов, содержащиеся в технической документации на средства огнезащиты. Осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) защищаемых материалов, изделий и конструкций. Методы контроля за соблюдением нормативных требований при эксплуатации огнезащищенных объектов либо объектов, подлежащих огнезащите. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты.

#### Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности, по степени огнестойкости и по конструктивной пожарной опасности.

#### Цель классификации наружных установок по пожарной опасности. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. Правила отнесения наружных установок к той или иной категории по пожарной опасности. Методы определения классификационных признаков категорий наружных установок по пожарной опасности.

#### Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Цель классификации. Правила отнесения помещений производственного и складского назначения к той или иной категории по пожарной и взрывопожарной опасности. Определение категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности.

#### Цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, входящих в состав технологических сред. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности. Критерии определения технологических сред по группам пожаровзрывоопасности.

#### Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Определение пределов огнестойкости строительных конструкций. Определение предела огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний. Условные обозначения пределов огнестойкости. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. Определение класса пожарной опасности строительных конструкций. Методы определения численных значений критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности. Типы противопожарных преград. Классификация противопожарных стен, перегородок и перекрытий, заполнений проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части. Классификация тамбур-шлюзов, предусмотренных в проемах противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов.

## Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций. Требования СП 2.13130.2012 к обеспечению огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций. Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Огнестойкость и пожарная опасность противопожарных преград. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными документами к заполнению проемов в противопожарных преградах. Методы испытаний на огнестойкость заполнений проемов в соответствии с ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ Р 53308-2009, ГОСТ 30247.3-2000

Тема 3. Пожарная опасность организации

- Классификация пожароопасных зон. Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны. Классификация взрывоопасных зон. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны.

- Цель классификации электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Понятие степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования. Классификация взрывозащищенного электрооборудования. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Нормы, правила пожарной безопасности электроустановок зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Требования СП 6.13130.2013 к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования ГОСТ Р 53316-2009 к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Метод испытания. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

- Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от её вторичных проявлений. Требования к внутренней системе молниезащиты. Защита от статического электричества. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

- Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013 к системам вентиляции и противодымной защиты. Методы испытания противодымной защиты. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.

- Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам. Общие требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы «перевозка пожарных подразделений». Работа лифтов в режиме «пожарная опасность» по ГОСТ Р 53297-2009. Приемосдаточные и периодические испытания лифтовых установок, содержащих лифты с режимом работы «пожарная опасность». Электрооборудование лифтов (подъёмников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.

- Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
СП 7.13130.2013 к системам теплоснабжения и отопления. Применение печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

#### Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования СП 4.13130.2013 к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

#### Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.

- Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров).

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов

- Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

- Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования.

- Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ.

- Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.

- Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требование пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.

- Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

- Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам.

- Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Классификация лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Классификация лестничных клеток в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре. Технические требования ГОСТ Р 53254-2009 к лестницам пожарным наружным стационарным, в том числе - эвакуационным и на аварийных выходах, устанавливаемым стационарно снаружи жилых и общественных зданий и сооружений. Технические требования к ГОСТ Р 53276-2009 к лестницам навесным спасательным пожарным, предназначенным для спасения людей из зданий при возникновении угрозы от пожара или в других чрезвычайных ситуациях. Требования СП 1.13130.2009 к лестницам и лестничным клеткам для эвакуации в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие выполнение условий безопасной эвакуации при пожаре. Виды планов эвакуации и требования к их разработке.

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты.

- Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта. Порядок разработки и согласования проектной документации на системы противопожарной защиты.

- Общие требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации.

- Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.

- Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, средства индивидуальной защиты пожарных). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения по ГОСТ Р 53259-2009 или ГОСТ Р 53260-2009.

- Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.

- Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения. Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53300-2009, 
СП 7.13130.2013 к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка и обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемосдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Методика, порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с ГОСТ Р 53300-2009.

- Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1-Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.

- Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели и др.) Требования СП 5.13130.2009 к автоматическим установкам пожаротушения и сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защиту органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей) системы пожарной сигнализации.

- Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения.

- Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.

- Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживания внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

- Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций, территорий поселений в целях обеспечения пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных, реставрационных и пожароопасных работ. Требования пожарной безопасности к объектам хранения.

- Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды.

- Цели, задачи, порядок проведения обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Виды обучения мерам пожарной безопасности (противопожарные инструктажи и пожарно-технический минимум). Требования к организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Специальные учения и тренировки по противопожарной защите.

- Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. Правила и меры пожарной безопасности. Формы, методы и средства обучения мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж. Специальные учения и тренировки по противопожарной защите. Особенности обучения мерам пожарной безопасности инвалидов, граждан пожилого возраста. Обучение детей дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения. Психофизические особенности поведения человека при пожаре. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Оборудование стендов, уголков пожарной безопасности, организация работы учебно-консультационных пунктов.

- Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п. Организационно-распорядительные документы организации. Приказ, устанавливающий требования по обеспечению противопожарного режима в организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Пожарно-технические комиссии. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

- Создание безопасных рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации инвалидов в экстремальных случаях (при пожарной опасности).

Тема 8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах

- Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) Инструкции о порядке действий при пожаре.

- Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи при ожогах, воздействии высоких температур, тепловом излучении. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам.

Тема 9. Практическое занятие

- Проведение тренировки по отработке правильных действий при возникновении пожара, в т. ч. при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.

- Отработка практических навыков по оказанию первой помощи в разных ситуационных задачах.

- Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций.

- Тренировка по эвакуации людей.

4. Учебный план

| № п/п | Наименование темы занятия | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения | 2 |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 |
| 3 | Пожарная опасность организации | 4 |
| 4 | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация | 4 |
| 5 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 2 |
| 6 | Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации | 2 |
| 7 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 5 |
| 8 | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 2 |
| 9 | Тренировка по эвакуации людей при пожаре, и тушению модельного очага пожара первичными средствами пожаротушения | 4 |
| Итоговая аттестация | 1 |
| Итого | 28 |

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

Для реализации программы ПТМ, обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, включающий высшее профессиональное (пожарно-технического профиля) образование и стаж работы в Государственной противопожарной службе не менее 3 лет, либо высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в Государственной противопожарной службе не менее 5 лет, а также другие лица имеющие высшее (педагогическое) образование по решению руководителя образовательного учреждения.

Реализация образовательной программы предусматривает различные виды учебных занятий и форм (лекции, практические занятия, круглые столы, деловые игры, тренинги, выездные занятия.)

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний, формирования практических умений работы с различными приборами, аппаратурой, установками, оборудованием, выработки у слушателей основных умений и навыков решать практические задачи в области обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Материально-технические условия реализации образовательной программы включают наличие учебных кабинетов, оснащенных материалами и оборудованием для проведения занятий в том числе практических.

Информационные и учебно-методические условия включают аудиовизуальные средства обучения, информационно-телекоммуникационные ресурсы, учебно-методическую литературу, справочные издания.

Список литературы

- Пожарная безопасность в строительстве. Ч. 1. Пожарная безопасность систем отопления и вентиляции: Учебник / В.М. Есин, С.П. Калмыков, М.В. Панов, В.И. Сидорук, В.Н. Токарев; Под общ. ред. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. – 284 с.

- Пожарная безопасность в строительстве. Ч. 2. Пожарная профилак-
тика на объектах защиты: Учебник / В. М. Ройтман, Д. А. Самошин, С.
В. Томин, Т. Ф. Фирсова, А. Г. Фролов; Под общ. ред. Б. Б. Серкова. –
М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 550 с.

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О пожарной безопасности». Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/.2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 01.01.2014) «О техническом регулировании». Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/

- Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/.

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: учебник / В. М. Ройтман, Б. Б. Серков, Ю. Г. Шевкуненко, А. Б. Сивенков, Е. Л. Баринова, Д. Н. Приступюк; под общей ред. В. М. Ройтмана: 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия ГПС МЧС России. – 2011. – 366 с., ил.

- Швырков С.А., Горячев С.А., Сучков В.П. и др. Пожарная безопасность технологических процессов (специалист): Учебник / под общ. ред. С.А. Швыркова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 388 с.

- Самошин Д. А., Истратов Р. Н. План эвакуации при пожаре. Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. – 80 с.

- Противопожарное водоснабжение : учебник / В. В. Жучков, 
А. А. Пименов, Ю. Л. Карасёв и др. – М. : Академия ГПС МЧС России, 
2016. – 298 с.

- Пожарная безопасность электроустановок: учебник / В. Н. Черкасов, В. И. Зыков ; под общ. ред. В. Н. Черкасова. – 5-е изд.
перераб. и доп. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2012. – 391 с.

- Эвакуация и поведение людей при пожарах: учеб. пособие /
Холщевников В. В., Самошин Д. А., Парфененко А. П., Кудрин И. С.,
Истратов Р. Н., Белосохов И. Р. – М. : Академия ГПС МЧС России,
2015. – 262 с.

- Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 25 февраля 2016 года). Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 24 августа 2017 года). Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года). Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).

- Бабуров В. П., Бабурин В. В., Фомин В. И., Смирнов В. И. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 2. Автоматические установки пожаротушения: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 298 с.

- Производственная и пожарная автоматика. Ч. 1. Производственная автоматика для предупреждения пожаров и взрывов. Пожарная сигнализация: Учебник / Научн. ред. канд. техн. наук, доц. А.А. Навацкий. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. -335 с.

- Пожарная техника : учебник / М. Д. Безбородько, М. В. Алешков,
В. В. Роенко и др. ; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС
МЧС России, 2012. – 437 с.

- Брушлинский Н.Н., Соколов С.В., Вагнер П. Человечество и Пожары. 2007 г.

- Государственный пожарный надзор: учебное пособие / С. В. Макаркин [и др.]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 248 с.

- Безопасность труда при производстве сварочных работ Лупачев В. Г., 2008 Издательство «Высшая школа», 2008

- Пожарная безопасность. Энциклопедия. - м.: фгу вниипо мчс россии, 2007. - 416 с.: ил.

- Андросов А.С. Теория горения и взрыва: / Учебник / А.С. Андросов, И.Р. Бегишев, Е.П. Салеев.  М. : Академия ГПС МЧС России, 2015.  248 с.

- Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика – М.:- 2007,- с.

7. Оценочные материалы.

Для закрепления теоретического и практического курсов проводится тестирование уровня знаний обучаемых. На основании его результатов вырабатываются индивидуальные рекомендации слушателям по изучению наиболее проблемных тем предусмотренных программой обучения.

Ориентировочный перечень вопросов, предусмотренных для оценки качества знаний обучаемых представлен в настоящем разделе.

1. Назовите наиболее частую причину возникновения пожара в РФ за последний (2016 год)?

а) неосторожное обращение с огнем

б) неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования

в) неправильное устройство и эксплуатация печей

г) поджёг

2. В каком нормативно-правовом акте определены права обязанности и ответственность в области пожарной безопасности?

а) ФЗ №69 «О пожарной безопасности»

б) ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

в) ПП №390 «Правила противопожарного режима»

г) все перечисленные источники

3. Перечислите формы оценки соответствия объекта защиты (здания) требованиям пожарной безопасности:

а) федеральный государственный пожарный надзор

б) декларирование пожарной безопасности

в) независимая оценка пожарного риска

г) Все ответы правильные

4. Периодичность проведения плановых проверок сотрудниками ГПН МЧС России:

а) по истечении 3-х лет после ввода в эксплуатацию здания

б) по истечении 3-х лет после проведения последней плановой проверки в здании

в) определена с учетом риск-ориентированного подхода (Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 (ред. от 16.02.2017)

в) оба определения правильные

5. Основания для проведения внеплановой проверки сотрудниками ГПН МЧС России:

а) истек срок исполнения ранее выданного Вам предписания об устранении выявленного нарушения требований пожарной безопасности;

б) от Вас в орган государственного пожарного надзора поступили сведения о вводе Вашего объекта защиты в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или об изменении его функционального назначения;

в) на Вас или на Ваш объект пожаловались соседи, средства массовой информации, государственные или муниципальные органы, ну или просто сторонние граждане, о том, что Вы или на Вашем объекте нарушаются требования пожарной безопасности, которые могут привести к пожару;

г) органом государственной власти или органом местного самоуправления принято решения об установлении особого противопожарного режима.

д) есть требование органов прокуратуры;

е) есть поручение Президента Российской Федерации.

ж) все ответы правильные

6. Документ определяющий порядок проведения проверок по соблюдению требований пожарной безопасности сотрудниками ГПН?

а) Приказ МЧС России № 644 «Административный регламент по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

б) Кодекс об административных правонарушениях

в) ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

г) ПП №390 «Правила противопожарного режима»

д) все перечисленные источники

7. В каких зданиях должна быть предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности?

а) в зданиях с массовым пребыванием людей (образовательные, общественные, административные)

б) в производственных и складских зданиях

в) в любом здании

г) по усмотрению руководителя (ответственного за пожарную безопасность) учреждегния

8. Для чего в здании должна быть предусмотрена система предотвращения пожара?

а) Для исключения условий возникновения пожара

б) Для защиты людей и материальных ценностей от воздействия ОФП и (или ограничения его последствий)

в) оба варианта верны

9. Для чего в здании должна быть предусмотрена система противопожарный защиты?

а) Для исключения условий возникновения пожара

б) Для защиты людей и материальных ценностей от воздействия ОФП и (или ограничения его последствий)

в) оба варианта верны

10. На что направлены организационно-технические мероприятия (противопожарный режим)?

а) правила поведения людей

б) Правила содержания территорий, здания, помещений

в) порядок организации производства

г) все ответы верны

11. В каком нормативно правовом акте определены условия соответствия здания требованиям пожарной безопасности?

а) ФЗ №69 «О пожарной безопасности»

б) ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

в) ПП №390 «Правила противопожарного режима»

г) все перечисленные источники

12. Виды ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в учреждении предусмотренные законодательством РФ?

а) дисциплинарная

б) административная

в) уголовная

г) все ответы правильные

13. Дайте правильное определение пожара:

а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства

б) сложный комплекс физических и химических процессов в основе которого лежит горение.

в) оба определения правильные

14. Перечислите опасные факторы пожара:

а) пламя и искры

б) тепловой поток

в) повышенная температура окружающей среды

г) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

д) пониженная концентрация кислорода

е) снижение видимости в дыму

ж) все ответы правильные

15. Какие пожары относятся к классу А?

а) Пожары твердых горючих веществ и материалов

б) Пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов

в) Пожары газов

г) Пожары металлов

д) Пожары горючих веществ и материалов электроустановок находящихся под напряжением

е) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ

16. Назовите факторы влияющие на мощность пожара?

а) тип источника зажигания

б) вид и количество горючей нагрузки, площадь её размещения в помещении

в) концентрация кислорода

17. Дайте определение характеристики строительных материалов применяемых в здании «ГОРЮЧЕСТЬ»:

а) это комплексная характеристика материала или конструкции – определяет способность материала загораться, поддерживать и распространять процесс горения.

б) способность веществ и материалов к воспламенению

в) распространение пламенного горения по поверхности образца вещества и материала в результате термического воздействия

г) способность веществ и материалов выделять дым при горении или термическом разложении

д) это свойство летучих химических веществ (токсичных газов и материалов) выделять токсичные вещества при термическом разложении и горении материалов (в виде тления или пламени) и оказывать поражающее действие на организм человека и животного

18. Перечислите классификационные характеристики любого здания по пожарной опасности:

а) предел огнестойкости

б) класс функциональной пожарной опасности

в) класс конструктивной пожарной опасности

г) категория по взрывопожарной и пожарной опасности

19. Какое здание считается более опасным первой степени третьей степени огнестойкости или пятой?

а) Здание пятой степени огнестойкости

б) Здание третьей степени огнетосйкости

20. Какой нормативной литературой необходимо пользоваться при определении класса взрыво- и пожароопасных зон в здании:

а) ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»

б) правила устройства электроустановок

в) Правила противопожарного режима

г) все перечисленные источники

21. В каких случаях необходимо оформляется наряд на допуск на выполнение пожароопасных работ?

а) при проведении огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений)

б) при проведении огневых работ на временных местах (в том числе на строительных площадках и частных домовладениях)

22. Дайте определение «эвакуация людей при пожаре»:

а) процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

б) процесс неорганизованного движения людей непосредственно наружу из помещений, в которых образовались критические значения опасных факторов пожара, оказывающих влияние на жизнь и здоровье людей.

в) оба определения верны

23. Назовите условия безопасной эвакуации, которые должны быть обеспечены в здании:

а) Своевременность

б) Беспрепятственность

в) Оба варианты правильные

24. Какие элементы лестницы нормируются для обеспечения безопасной эвакуации:

а) ширина марша

б) высота ступени

в) ширина ступени

г) число ступеней в марше

д) уклон марша лестницы

е) все перечисленные параметры нормируются

25. Законодательно необходимые действия людей при пожаре:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара если есть такая возможность.

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара и после этого немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)

26. Периодичность проведения тренировок по эвакуации в зданиях (кроме учреждений сезонного типа, лагерь, санаторий):

а) 1 раз в квартал

б) 1 раз в полугодие

в) 1 раз в год

г) 1 раз в месяц

27. Инженерно-технические системы в здании которые предусматриваются в зданиях для защиты людей при пожаре:

а) Система обнаружения пожара (система пожарной сигнализации)

б) Система оповещения и управления эвакуацией

в) Система противодымной защиты

г) Система пожаротушения

д) Все ответы правильные

28. Перечислите первичные средства пожаротушения:

а) покрывала пожарные

б) пожарный инвентарь

в) пожарный извещатель

г) пожарный щит

д) пожарный кран

е) система пожаротушения

ж) огнетушитель

29. В каком нормативно-правовом документе представлен алгоритм определения количества огнетушителей в здании?

а) ФЗ №69 «О пожарной безопасности»

б) ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

в) ПП №390 «Правила противопожарного режима»

г) все перечисленные источники

30. Периодичность перекатки пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов:

а) не реже 2 раза в месяц

б) не реже 1 раза в квартал

в) не реже 2 раза в полугодие

г) не реже 1 раза в год

Лицам, успешно прошедшим тестирование, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Лица, которые получили неудовлетворительные результаты (не прошли тестирование), отчисляются из организации. Им выдается справка об обучении или о периоде обучения.

Учебно-тематический план.

| № п/п | Наименование темы занятия | Всего часов | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |
| 1 | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения | 2 | 2 | - |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 | 2 | - |
| 3 | Пожарная опасность организации | 4 | 4 | - |
| 4 | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация | 4 | 4 | - |
| 5 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 2 | 2 | - |
| 6 | Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации | 2 | 2 | - |
| 7 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 5 | 5 | - |
| 8 | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 2 | 2 | - |
| 9 | Тренировка по эвакуации людей при пожаре, и тушению модельного очага пожара первичными средствами пожаротушения | 4 | - | 4 |
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | - |
| Итого | 28 | 24 | 4 |

# Text boxes

Утверждаю:

Директор УМЦ ГОЧС и ПБ

________Д.В.Янина

Приказ №_______________

от «___»________20____ г.

Принято на заседании

Педагогического совета

УМЦ ГОЧС и ПБ

Протокол № ________

от  «___»__________20___ г.